T.C.

SULUOVA KAYMAKAMLIĞI

ATATÜRK ORTAOKULU ve

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK ORTAOKULU ve 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN

SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANI ONAY ÇİZELGESİ

SİVİL SAVUNMA

TEDBİRLER PLANI

NOT: Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzunun 112. maddesi gereğince Müdürlüğümüz de yıllık ortalama Personel sayısı 100 kişinin altında olması sebebiyle tedbirler planı hazırlanmıştır.

Atatürk Ortaokulu ve 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün Sivil Savunma Tedbirler Planı 6/3150 Karar Sayılı “ Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve diğer Hizmetler Tüzüğü ile  “Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan “Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu” nun 112. Maddesinde belirtilen Sivil Savunma Tedbirlerini içerdiğinden 15. maddesi gereğince onaylanması uygun görülmüştür.

SİVİL SAVUNMA TEDBİRLERİ PLANI

ONAY SAYFASI

| MAKAM | ADI SOYADI VE ÜNVANI | RESMİ MÜHÜR VE İMZA | TARİH |
| --- | --- | --- | --- |
| ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | Kazım ŞAHİN Okul Müdürü |  | 24/10/2017 |
|  |  |  |  | İNCELEYEN |  |  |  |  |
| MAKAM | ADI SOYADI VE ÜNVANI | RESMİ MÜHÜR VE İMZA | TARİH |
| İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ahmet DAVU İlçe Milli Eğitim Müdürü |  | …./…/2017 |
|  |  |  | ONAY |  |  |  |  |
| MAKAM | ADI SOYADI VE ÜNVANI | RESMİ MÜHÜR VE İMZA | TARİH |
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Hüseyin GÜNEŞ İl Milli Eğitim Müdürü |  | …./…./2017 |
| MAKAM | ADI SOYADI VE ÜNVANI | RESMİ MÜHÜR VE İMZA | TARİH |
| 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | Necati ÖZTÜRK Okul Müdürü |  | 24/10/2017 |

SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU

ADI VE SOYADI		İŞTEKİ GÖREVİ		KOMİSYON GÖREVİ

Kazım ŞAHİN 		Müdür				BAŞKAN

Mehmet KIRIŞ		Müdür Yrd. 			BAŞKAN V.

Cengiz ARSLAN		Öğretmen 			ÜYE

Mehmet DURUKAN		Hizmetli 			ÜYE

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

- Barışta Müdürlüğümüzün özellikleri göz önünde bulundurularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlaması ile uygulanmasını sağlar.

- Bu konularda üyeler arasında gerekli işbölümü ve işbirliğini düzenler. Sivil Savunma planının hazırlanmasını tetkik ve Onayını sağlamaktır.

- Kurulan Sivil Savunma servislerinin araç ve gereç ihtiyaçlarının tespit ve tedariki, kullanım ve eğitim çalışmalarının yürütülmesini kontrol eder.

- Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halinde sivil savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirleri de alır ve aldırır.

- Taarruzdan sonra Müdürlüğün hasar durumuna göre işler hale getirilmesi zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere başvurur.

İ Ç İ N D E K İ L E R

- BÖLÜM	: Genel Durum

II-BÖLÜM	: Koruyucu hazırlık tedbirleri

- Bina ve sığınaklar

- Yangına karşı genel tedbirler

- Önemli tesis ve malzemelerin korunması

- İkaz ve alarm

- Gizleme ve karartma

- BÖLÜM	: Yangınla Mücadele Ekipleri ve Görevleri

a) Söndürme Ekibi

- Kurtarma Ekibi

- İlk Yardım Ekibi

- Koruma Ekibi

IV - BÖLÜM      : Tahliye ve Seyrekleştirme

V-BÖLÜM	 : Karşılıklı yardım ve işbirliği

VI-BÖLÜM	 : Donatım ve İkmal

ATATÜRK ORTAOKULU ve

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANI

GİRİŞ : 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve buna bağlı çıkarılan tüzük, yönetmelik vs. de belirtildiği üzere 15 - 65 yaş arası personel sayısının yıllık ortalama 100 kişinin altında olan kurumlarda sivil savunma planı yerine sivil savunma tedbirler planı yapılması gerekmektedir.

Buna göre Müdürlüğümüzde mevcut 15 - 65 yaş arası personel sayısı 100 kişinin altında olması münasebeti ile Sivil Savunma tedbirler planı hazırlanmıştır.

I. BÖLÜM

GENEL DURUM

- MÜDÜRLÜĞE AİT BİLGİLER:

a. Adı 						: Suluova Atatürk Ortaokulu ve 15 Temmuz Milli İrade

İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

b. Adresi					: Şeker mah. Kooperatif cad. No:29 SULUOVA

c. Bağlı Olduğu Makam			: Milli Eğitim Bakanlığı

d. Bulunduğu Şehir				: SULUOVA

e. Bulunduğu Şehrin Hassasiyet Derecesi	: -

2- MÜDÜRLÜK BİNASININ YAPI TARZI:

A- Yapı Tarzı				: Kargir, Betonarme

B- Kat Adedi				: İki Kat Tek Bina

C- İşgaldeki Saha			:  7283 m2

3- MÜDÜRLÜK BİNASININ CİVAR DURUMU:

a. Kuzey	: Mahalle

b. Güney	: Mahalle, Demiryolları ve DSİ Sulama Kanalı

c. Doğu	: Mahalle

d. Batı           :Şeker Fabrikası

Vaziyet Planı (Ek-1)’dedir.

- ÇALIŞAN PERSONEL MİKTARI :

ERKEK		BAYAN		TOPLAM

MÜDÜR			:     2                               -                                   1

MÜDÜR YARDIMCISI 	:     2                               -                                   1

ÖĞRETMEN		           :     6                               8                                 14

MEMUR                             :     -                                -                                   -

HİZMETLİ                           :     4                               -                                  3

ÖĞRENCİ                          :     108                          89                               197

Sefer Görev Emri Almış Personel: Yoktur

-1-

- BÖLÜM

KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ

- BİNA VE SIĞINAK:

Okulumuzda/Müdürlüğümüzde sığınak olarak kullanıma elverişli yerler: Binamızın bodrum katındaki konferans salonu sığınak olarak kullanılabilir.

SIĞINAK AMİRİNİN GÖREVLERİ

-Sığınağın her an kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar.

-Sığınağa girecek personelin sağlık durumu, ihtiyaçlarının ne şekilde karşılanacağı. Sığınağa konulacak ve konulmayacak yiyecek, içecek ve diğer malzemenin kontrolünü yapmak.

-Barış zamanında sığınağın bakım ve onarımı ile noksanlıklarını gidermek.

-Seferberlik ve Savaş halinde sığınağın her an açık ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak.

SIĞINAKLARDA HAREKET TARZI

- Sığınağa giren her şahıs sığınak talimatları ile sığınak amirinin vereceği emirlere uymaya mecburdur.

- Sığınakta  devamlı ayakta durulmaz., konuşulmaz,alkollü içki ve sigara içilmez,bağırarak konuşulmaz.

- Sığınak içinde gürültü çıkarıcı oyunlar oynanmaz. Korkutucu ve moral bozucu şekilde konuşulmaz.

- Sığınak amirinin müsaadesi olmadan sığınak dışına çıkılmaz.

- Kapı, havalandırma, elektrik tesisatı ve benzeri malzemelerle oynanmaz.

- Hasta olanlar hastalığını saklamaz, etrafa kâğıt, çöp atılmaz, gaz veya fena kokulu neşredici maddeler bulundurulmaz.

- Sığınakta mangal ve kömür sobası yakılmaz. Elektrik veya gaz sobası ancak sığınak amirinin müsaadesi ile yakılır.

- Sığınağa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevher bulunduranlar arzu ettikleri takdirde makbuz karşılığı sığınak amirine teslim edebilirler.

Sığınaklara giriş, sığınakta hareket tarzı ve sığınaktan çıkış hareket tarzı yukarıda açıklanmıştır.

SIĞINAK TALİMATI: EK-E’ dedir.

-2-

SIĞINMALAR VE SIĞINMA YERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

| KORUNMA YERİNİN ADI | SIĞINAK | SIĞINAK YERİ |
| --- | --- | --- |
| TARİFİ | Özellikle nükleer silahlara karşı korunmak maksadıyla hazırlanan önceden inşa edilmiş tesislerdir. | Kimyasal savaş maddelerinden korunmak maksadıyla ev ve iş yerlerinin uygun bölümlerinin dış ortamla temasının kesilmesiyle hemen hazırlanabilen ada vb. yerlerdir. |
| YERİ | Tercihen yer altında bulunur. | Binanın her katı olabilir. |
| SIĞINMA MÜDDETİ | 15 gün veya daha fazla | 10 dk. İle birkaç saat. |
| BULUNDURULACAK MALZEME | Yiyecek ve içecek maddeleri: İçme suyu 28 lt. Konserve, hazır çorba, bisküvi, kavurma, et, peynir, ekmek, şeker vb. Tıbbi Malzeme: Makas, sabun, Sargı bezi, Pamuk, oksijenli su, tentürdiyot vb. Diğer Malzemeler: Yatak, battaniye, el feneri, çatal, kaşık, bıçak, tabak, kibrit, mum, saat, gazete ve özel kullandığımız malzemeler. | Pilli radyo TV. El feneri -pilli Birkaç kuru konserve, bisküvi, süt, kapalı kaplarda su. Temizlik malzemesi(sabun, bez, çamaşır suyu) |
| HAZIRLANMA ŞEKLİ | Özel Projesine göre barış döneminde inşa edilir. Sığınak klasik ve nükleer silahların basınç, radyasyon, nükleer serpintilerine karşı koruma sağlayan, genellikle binaların bodrum katlarında kalın duvarlı az pencereli, havalandırma tertibatı yapılmış yerlerdir. Eğer binada bodrum katı yoksa zemin kata en fazla koruma sağlacak bir bölüm sığınak olarak ayrılabilir. | Evin yada iş yerinin iç kısımlarında penceresi az, korumaya el verişli bölüm seçilerek - Pencere kenarları ve kapı aralıkları bant, yapışkan, sünger, macun ile kapatılır. - Gerekiyorsa ilave önlem olarak naylon, çamaşır suyuna batırılmış bez battaniye vb. malzeme ile örtülür. Varsa klima vb. cihazlar kapatılır. - Esas amaç dışarıdan hava girişinin önlenmesidir. |

B. BİNA YANGINLARA KARŞI KORUMA TEDBİRLERİ

- Milli Eğitim Bakanlığı Savunma Sekreterliğince hazırlanan yangın talimatı Müdürlüğümüz şartları da dikkate alınarak gerekli değişiklik yapılarak tüm personelin görebileceği yerlere asılmış olup, hazırlanan talimat her yıl gözden geçirilir.

- Tüm personel yangına sebep olacak faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli bütün tedbirleri alır.

- Yangınlardan korunmak için belirli yerlere yerleştirilmiş olan yangın söndürme araç ve gereçleri 6 ayda bir muayene ve kontrol edilir.

- Yangın dolapları ve elektrik tevzi kabloları içerisinde şişe, üstüpü temizlik malzemesi vb. konulmaz. Bu gibi yerler temiz ve bakımlı tutulur.

- Yangın dolaplarına yerleştirilmiş yangın hortumları amacının dışında kullanılmaz ve 3 ayda bir kontrol edilir.

- Sınıflar ve bürolardaki çöp sepetleri her akşam mesai bitiminden sonra görevliler tarafından toplanarak kâğıtlar güvenli ortamda yaktırılır.

ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER

- Tesisatta priz, buvat, anahtar vs. aksamının kapakları daima kapalı bulundurulur.

- Elektrik panosunun kapağı devamlı kapalı tutulmaktadır.

- Sigorta bişonlarının üzerinde tel vb. atılmamalı, yanan bişonlar yenileriyle değiştirilmeli.

- Sıva üstü elektrik tesisatının ezilmemesi için gerekli önlem alınmalı.

- Yanmaya müsait malzeme vb. yakından çıplak elektrik teli geçmemeli.

- Çatı aralarında elektrik tesisatı yapılmaz. Varsa bu gibi hatlar iptal edilmeli

- Bozuk priz ve anahtar kullanılmamalı.

- Mesai bitiminden sonra odalar terk edilerek elektrikle çalışan tüm aletlerin fişleri çekilmeli elektrikle irtibatı kesilmelidir.

YANGIN VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER

- Telaşlanmayınız.

- Bulunduğunuz yerde alarm düğmesini çalınız.

- İtfaiye teşkilatına hemen haber veriniz.

- Yangın yerinin adresini en kısa zamanda doğru olarak bildiriniz.

- Yangını çevrenizdekilere ve ilgililere hemen bildiriniz.

- Mümkünse yangının cinsini de bildiriniz.

- İtfaiye gelinceye kadar eldeki araç ve imkânları kullanarak yangını söndürmeye çalışınız.

- Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız. Yanıcı madde var ise uzaklaştırınız.

- Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.

- Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

YANGINA KARŞI GENEL İHTİYATİ TEDBİRLER

- Yangın  ihbar ve ikaz sistemi:

Müdürlüğümüzde yangın ihbar sistemi vardır.

- Yangına karşı inşai özellikler ve alınacak tedbirler:

Binanın kapıları, pencere çerçeveleri ahşaptır. Bu kısımlar kolay yanmaması için aşağıdaki önlemler alınacaktır.

- Ağaç kısımlara alçı, çimento vb. veya kimyasal maddeler sürülerek.

- Yukarıdaki önlemler alınmadığı takdirde bu yerlere sönmüş kireç içine tuz karıştırılarak birkaç defa badana yapılması.

- Mümkün olanlar yanmaz madde ile değiştirilir.

YANGINA KARŞI TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesinde belirtilen  ve Müdürlük binasında bulunması gerekli yangın söndürme araç, gereç ve malzeme listesi ile mevcut durumu aşağıya çıkarılmıştır.

| S. NO | MALZEMENİN ADI | MEVCUT DURUMU | S. NO | MALZEMENİN ADI | MEVCUT DURUMU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEGAFON | YOK | 19 | DEMİR TESTERE | VAR |
| 2 | YANGIN İHBAR TELEFONU | VAR | 20 | KÜSKÜ DEMİRİ | YOK |
| 3 | BEKÇİ KONTROL SAATİ | YOK | 21 | KESKİ | VAR |
| 4 | PİLLİ EL FENERİ | VAR | 22 | AĞAÇ TESTERE | VAR |
| 5 | İLK YARDIM ÇANTASI | VAR | 23 | KOVA | VAR |
| 6 | YAĞMURLUK | YOK | 24 | SU VARİLİ | VAR |
| 7 | AMBU CİHAZI | YOK | 25 | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (MUHTELİF CİNS VE BÜYÜKLÜKTE) | VAR |
| 8 | SEDYE | YOK | 26 | LANS | YOK |
| 9 | BATTANİYE | YOK | 27 | RAKOR | YOK |
| 10 | ÇİZME | VAR | 28 | HİDRANİ ANAHTARI | VAR |
| 11 | MANİVELA DEMİRİ | YOK | 29 | BORU ANAHTARI | VAR |
| 12 | ELDİVEN | VAR | 30 | DOĞALGAZ ANAHTARI | YOK |
| 13 | BARET | YOK | 31 | İZOLELİ PENSE | VAR |
| 14 | EMNİYET KEMERİ | YOK | 32 | KONTROL KALEMİ | VAR |
| 15 | GEÇME MERDİVEN | YOK | 33 | 12 M.LİK SIZAL HALAT | YOK |
| 16 | BALYOZ | YOK | 34 | HORTUM VE İP MAKARASI | VAR |
| 17 | KAZMA | VAR | 35 | TORBA ÇUVAL | VAR |
| 18 | KANCA | VAR |  |  |  |

Not: Mevcut olmayan malzemelerin temini için ödenek istenmiştir.

MÜDÜRLÜĞÜN KENDİ MEVZUATINA VE ÖZELLİĞİNE GÖRE DİĞER EK ÖNLEMLER

C-ÖNEMLİ VE KIYMETLİ EVRAKIN EMNİYET ALTINA ALINMASI:

Mevcut kasa, çelik dolap ve Kilitli dolaplarda evrakların kıymetlilik derecesine göre saklanması:

D.GİZLEME VE KARARTMA

İKAZ VE ALARM

A-HAZIRLIK İKAZI :

Bir savaş tehlikesinde sivil halkın ve kurumların gereken son hazırlık dönemlerini alabilmeleri için hükümetçe gerek görüldüğü takdirde verilen ikazdır.

İŞARET: Radyo, Tv. vb. gibi yayınlar aracılığıyla verilir.

YAPILACAK İŞLER: Binalardaki sığınak yerlerindeki eksiklikleri tamamlayıp kullanılır hale getiriniz. Binanın çatısında yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmayınız. Karartma emirlerine uyunuz ve dışarıda hiçbir ışık yakmayınız.

B-TEHLİKE HABERLERİ (İKAZLAR) :

1-SARI İKAZ: Sarı ihtimali var anlamındadır. İŞARET: 3dk. Sürekli düz siren sesiyle verilir.

YAPILACAK İŞLER: İçeride iseniz, havagazı, elektrik ve su anahtarlarını kapatıp, yanan ocak, tüp, soba, vs. varsa söndürün. Kapı ve pencereleri kapatıp, pencereleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine gerekleri malzemeleri alarak götürünüz.

Açıkta iseniz hemen saklanabilmek amacıyla en yakın sığınma yerlerine genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya el verişli yerlere gidiniz.

Taşıt araçlarında iseniz; araçtan inip açıktakiler gibi davranınız.

2-KIRMIZI İKAZ(ALARM) : Saldırı tehlikesi var anlamındadır.

İŞARETİ: Üç dakika alçalan dalgalı siren sesiyle verilir.

YAPILACAK İŞLER: İçeride iseniz: Sarı ikaz anındaki önlemlerden eksikleriniz varsa tamamlayınız. Eğer sarı ikazdan önce kırmızı ikaz verilmiş ise en kısa sürede sarı ikaza ait tüm önlemleri alarak hemen en yakın sığınma yerlerine gidiniz ve korunmaya çalıştığınız yerde tehlike geçti işaretini bekleyiniz. Açıkta iseniz hemen en yakın sığınma yerine yoksa köprü altı, duvar dibi veya çukur yerlere saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örtüp tehlike geçti işaretini bekleyiniz. Araçta iseniz açıktakiler gibi davranınız.

3-RADYOAKTİF SERPİNTİ VEYA KİMYASAL SALDIRI TEHLİKESİ İKAZI:

Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı var anlamındadır.

İŞARETİ: Kesik kesik siren sesi veya radyo televizyon gibi araçlarıyla verilir.

YAPILACAK İŞLER:

İçeride iseniz: Kırmızı ikaz esnasındaki tedbirleri alınız. Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere giriniz Vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz. Yakınınızda emin bir yer yoksa kapı ve camları kapatarak taşıt içinde kalınız. Vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.

C-BEYAZ İKAZ (TEHLİKE GEÇTİ): Tehlike geçti anlamındadır.

İŞARETİ: Radyo, televizyon, megafon vb. gibi her türlü yayın araçları ile duyurulur. Bu ikaz verildiğinde sığınma yerlerinde veya saklandığınız yerlerden çıkınız.

D-İKAZ ALARM HABERLERİNİN ALINMASI VE YAYILMASINDA GÖREVLİLER

- Müdürlüğümüzde İkaz-Alarm haberlerinin alınması ve yayılmasında görevliler.

ADI VE SOYADI		               GÖREVLERİ

Mehmet DURUKAN (Hizmetli)	Şehir sirenleri kolluk kuvvetleri, radyo, televizyon, Kurum amiri ile

Arif DURUKAN (Hizmetli)           İkaz-Alarm haberlerini tespit edilen duyuru vasıtalarıyla personele duyurmak.

b-Duyurunun yapılacağı haberleşme vasıtaları:

-Yangın zili

-Zil

-Düdük

-Görevli nöbetçi memur

GİZLEME VE KARARTMA

Alevleri ile ışık süzmeleri havadan görülen lambalar, ocaklar, bacalar ve diğer ışıklı cihazların ışıltılarının görünmemesi için gizleme ve karartma uygulaması üst makamların yazılı veya sözlü emirleri veya kitle iletişim araçlarından edinilen bilgilerin teyidinden sonra uygulamaya geçilir.

- AMAÇ:

Düşman uçaklarının gündüz ve gece yapacakları hava taarruzunda hedeflerini bulmalarını güçleştirmek için kritik tesislerin araziye uygun kamufle edilmesi, gece lüzumsuz ışıkların söndürülmesi, gerekli olanların maskelenmesi, binaların dışarıya açılan kapı, pencere, merdiven, asansör, havalandırma boşluklarından ışık sızmasını önleyici tedbirlerin alınması amaçtır.

GİZLEME TEDBİRLERİ:

a-Gizleme yapılacak tesisler: Bu kısma örneğin (Müdürlüğümüz hizmet binası, atölye v.s)

b-Gizlemede kullanılacak malzemeler. : Kalın perde, mavi kâğıt, mavi boya

- KARATMA TEDBİRLERİ:

- Dış Işıklar

(Hizmet binalarının dışında ve bahçe alanında gece lambaları yakılmasında zaruret varsa bu lambaların mavi kâğıtlarla kapatılması sağlanacaktır

- İç Işıklar

- Binalardaki bütün katların merdiven başlarındaki ışıklar ile giriş ve çıkış kapılarının iç tarafında bulunan ışıklar mavi kâğıt veya mavi boya ile kapatılacaktır. Bodrum kattaki ışıklar aynen kalacak, dışarıya ışık sızmaması için kamufle edilecektir. Radyoaktif serpinti ve ışınlarına karşı dışarıya açılan pencerelerin kum torbaları, koyu siyah perdeler ve örtülerle iyice kamufle edilecektir. Nükleer infilak tesislerine karşı camların kırılmamasına karşı içinde tedbirler yazılacaktır.

- Araçlar

Araçların far, sinyal, stop ve iç lambalar mavi renkli kâğıtlarla kapatılacaktır.

- Diğer Tedbirler

Alevleri havadan görünen ocaklar, kalorifer bacaları ve diğer ışıklı cihazların görünmemesi için gerekli tedbirler alınır Örneğin kalorifer bacalarına kamufle edecek şekilde şapka yapılır.

III BÖLÜM

KORUMA PERSONELİ VE GÖREVLERİ

Adı ve Soyadı                                 Görevi

Koruma amiri  :                 Kazım ŞAHİN		                 Müdür

Koruma amiri Yrd.:           Mehmet KIRIŞ                                    Müdür yrd.

:

A-SÖNDÜRME EKİBİ:

SÖNDÜRME EKİBİ VE GÖREVLERİ

- Ekibin Kuruluşu:

Ekip Başı         :Cengiz  ARSLAN

Ekip Personeli :Celalettin DÖNERGÖZ

Ekip Personeli :Mehmet DURUKAN

Ekip Personeli :Arif DURUKAN

- Görev ve Toplanma Yeri:

Müdürlük Binası önü

- Malzeme ve teçhizat: Malzemeler ambar memurunun sorumluluğunda Müdürlük

Ambarında muhafaza edilecektir.

4-EKİP GÖREVLERİ

-Hizmet binasında çıkacak yangınları kontrol etmek ve söndürmek

-Can kurtarma, yaralı taşıma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde diğer servislere de yardımcı olmak.

-Saldırıdan sonra Hizmet bina ve sahalarında gelebilecek radyoaktif maddelerinden oluşan kirlenmelerde alınacak temizleme tedbirlerinde katkıda bulunmak.

-Yangın söndürücü malzeme ve teçhizatların her zaman kullanılır halde olması için bakımlarının yapılmasına özen göstermek (yangın ,hortum ve vanaların)

-Çıkabilecek yangınlarda ilk müdahaleden sonra durumun önemine göre itfaiyeye haber vermek

- SÖNDÜRME EKİBİNİN MALZEMELERİ

S.N MALZEMENİN ADI		MİKTARI	MEVCUT	İHTİYAÇ

- Söndürme cihazı (KKT)	 7                          7                    ---

- Yangın su kovası   		 0                          0                  6

- Yangın baltası                          0	                  0                   2

- Yangın kancası			 0                          0                   2

- Varyoz (3 Kg)			   -                         -                    2

- Hortum (50 m)			 1                          1                   ---

- Cankurtaran ipi 			 -                           -                    3

- Merdiven				  3                         3                   ---

- Lastik çizme (çift)                      3                         3                  ---

B-KURTARMA EKİBİ

- Ekibin Kuruluşu:

Ekip Başı         :İsmail İPEKÇİ

Ekip Personeli : Celalettin DÖNERGÖZ

Ekip Personeli : Bülent ESEN

Ekip Personeli :Mehmet KIRIŞ

- Görev ve Toplanma Yeri: Müdürlük Binası önü

- Malzeme ve teçhizat: Malzemeler ambar memurunun sorumluluğunda Müdürlüğümüz ambar deposunda muhafaza edilecektir.

4-KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ:

-Enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak, kıymetli evrakların muhafaza edildiği dolap, kasa gibi kurtarılacak malzemeleri dışarı çıkarmak, yaralılara ilk yardımda bulunmak fevkalade halin meydana gelmesinden dolayı tehlike arz eden onarım veya yıkımı sağlamak ekip personelinin başlıca görevleri arasındadır.

- KURTARMA EKİBİNİN MALZEMELERİ

S.N MALZEMENİN ADI		MİKTARI	MEVCUT	İHTİYAÇ

- İş elbisesi				 ---                      ---                 4

- Balta, Kazma, Kürek		 4           	 4                      ---

- İzci çakısı				 0                    0                       3

- Kurtarma çantası			 0                     0                      3

(Testere,Keski, izole pense

Çekiç, Halat.Burgu)

- Kavuçuk eldiven	                       0		  0                       5

C-İLK YARDIM EKİP VE GÖREVLERİ

Ekibin Kuruluşu:

Ekip Başı         : Şule İNAN

Ekip Personeli : Serra BOĞA

Ekip Personeli : Hürü TOYFAN

- Görev ve Toplanma Yeri      Müdürlük Binası önü

- Malzeme ve teçhizat : Malzemeler ambar memurunun sorumluluğunda Müdürlüğümüz ambar odasında muhafaza edilecektir.

4-İLKYARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ:

-Yaralılara ilk yardımı yapmak, gerekenleri en yakın sağlık kuruluşlarına göndermek.

-Ölenlerin kimliklerini saptamak, sahiplerine teslim etmek yada gömülmesini sağlamak, eşyaların saptanması ailelerine yada yetkililere teslim edilmesinde yardımcı olmak.

- İLKYARDIM EKİBİNİN MALZEMELERİ

S.N  MALZEMENİN ADI        MİKTARI       MEVCUT   İHTİYAÇ

- İş elbisesi				---             ---              5

- İlkyardım çantası			 0              0               3

- Sedye				---             ---              3

- Ambulans görevini 		---             ---              1

Yapabilecek vasıta

- KORUMA EKİBİ VE GÖREVLERİ

- Ekibin Kuruluşu:

Ekip Başı         :Sedat BAÇİK

Ekip Personeli : Bülent ESEN

Ekip Personeli :Serra BOĞA

- Görev ve Toplanma Yeri Müdürlük Binası önü.

- Malzeme ve teçhizat: Malzemeler ambar memurunun sorumluluğunda Müdürlüğümüz ambar odasında muhafaza edilecektir.

4-KORUMA EKİBİNİN GÖREVLERİ:

-Kurtarılan eşyanın Korunması, yangından dolayı vukua gelecek kargaşa ve paniği önlemek

Müdürlüğümüzde mevcut personel arasında yangınla mücadele edecek personel YANGIN TALİMATI ‘n da belirtilmiştir.

Buna Göre		   Söndürme Ekibi oluşturanlar      : İTFAİYECİ

Kurtarma Ekibini oluşturanlar    : KURTARMACI

Koruma Ekibini oluşturanlar       : SIĞINAK AMİRİ VE PERSONELİ

İlk Yardım Ekibini oluşturanlar   : HASTA BAKICI

GÖREVLERİNİ YÜRÜTÜRLER

IV. BÖLÜM

TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME

Amasya Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğün 09.08.2000 tarih ve 379 sayılı yazısına istinaden, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 28.08.2000 tarih ve 121 Sayılı yazısında Tahliye Ana planı ve Esaslarına göre Amasya İlinin Tahliye ve Kabul Bölgesi olmadığı belirtilmiştir.

V.BÖLÜM

Yıllara göre tahmini tutar

Malzeme veya Toplam Ödenek

A Ekipler                             İşin Nevi                  Tutarı            2018        2019           2020         2021           2022

- Söndürme Ekibi          Çeşitli Malzemeler     1.500.00       300.00      300.00         300.00       300.00        300.00

- Kurtarma ekibi                    “

- İlk Yardım Ekibi                   “

- Sığınak ve Sığınak          İnşai eksik ve

yerleri                             İhtiyaç malzemeleri

e) Önemli makine tesis

çeşitli araçların                     -

korunması  ve alınması

- Gizleme ve karartma      Boya ve kaplama malzemeleri

- AMAÇ: Sivil Savunma Ekipleri, ikazların, sığınaklar, gizlenme ve karartma malzemelerinin temininde ihtiyaç duyulan ödenek miktarlarının tesbiti ve (5) yıl içinde ikmal edilmesine dair tahmini tablodur.

EKLER

EK -A -MÜDÜRLÜĞÜN KROKİSİ VE BİNA KAT PLANI

(Kat Planında ve vaziyet planında yangın malzemelerinin yeri elektrik panoları, su vanası çevre aydınlatması. Kamera alarm düğmesi yangın çıkışı ve butonu ile ihata duvarları belirtilir) Örnek resim dosyası ekte gönderilmiştir.

EK - B    SERVİSLERDE GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ

EK - C    KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

EK - D  YANGIN TALİMATI

EK - E  SIĞINAK  TALİMATI

EK - B

ATATÜRK ORTAOKULU ve 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ LİSTESİ

Söndürme Ekibi: Görevi, binada çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaparak yangının genişlemesine mani olmak.

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

| S.NO | ADI VE SOYADI | GÖREVİ | TEL NO | ADRESİ | İMZASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cengiz ARSLAN | Ekip Amiri | 5052526087 | Harmanlar Mah. Mehmetçik Bulvarı Yaşam Evleri Apartmanı No:7 Merzifon Amasya |  |
| 2 | Celalettin DÖNERGÖZ | Servis Personeli | 5372414590 | Orta M.Selimiye Cad.NO:20 Suluova |  |
| 3 | Mehmet DURUKAN | Servis Personeli | 5423498722 | Eraslan Kasabası/Suluova |  |
| 4 | Arif DURUKAN | Servis Personeli | 5434302598 | Eraslan Kasabası/ Suluova |  |

Kurtarma Ekibi: Görevi, Yangın vukuunda can ve mal kurtarmak.

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

| S.NO | ADI VE SOYADI | GÖREVİ | TEL NO | ADRESİ | İMZASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İsmail İPEKÇİ | Ekip Amiri | 5057153996 | Şeker Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Esta Park Evleri B Blok Daire:15 Suluova AMASYA |  |
| 2 | Celalettin DÖNERGÖZ | Servis Personeli | 5372414590 | Şeker M. İnci sok. No:1 Suluova AMASYA |  |
| 3 | Bülent ESEN | Servis Personeli | 5053890151 | Yeni Mah. Mercan Sok. No:4 Suluova/AMASYA |  |
| 4 | Mehmet KIRIŞ | Servis Personeli | 5418091660 | Ata Mah. Omurtak Cad. No:34 Suluova/AMASYA |  |

Koruma Ekibi: Görevi, Kurtarılan eşyaları Korumak, Yangından sonra meydana gelecek kargaşayı önlemek.

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

| S.NO | ADI VE SOYADI | GÖREVİ | TEL NO | ADRESİ | İMZASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sedat BAÇİK | Ekip Amiri | 5052798390 | Hacılar Meydanı Mah. Cesur Sok. Doğuş Sitesi A Blok 2/3 Amasya |  |
| 2 | Bülent ESEN | Servis Personeli | 5053890151 | Yeni Mah. Mercan Sok. No:4 Suluova/AMASYA |  |
| 3 | Serra BOĞA | Servis Personeli | 5428937167 | Ellibeşevler Mah. Kırtasiye Sok. Kayalı Apart. No:10 2/5 Amasya |  |

İlkyardım Ekibi: Görevi yangın dolayısı ile yaralanan ve hastalanana ilk yardım yapmak.

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

| S.NO | ADI VE SOYADI | GÖREVİ | TEL NO | ADRESİ | İMZASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şule İNAN | Ekip Amiri | 5055809404 | Hızır Paşa Mah. Ertuğrul Gazi Caddesi İnan Apart. No:35 Daire 9 Amasya |  |
| 2 | Serra BOĞA | Servis Personeli | 5428937167 | Ellibeşevler Mah. Kırtasiye Sok. Kayalı Apart. No:10 2/5 Amasya |  |
| 3 | Hürü TOYFAN | Servis Personeli | 5439621955 | Sofular Mah. Lise Cad. Önder Apart. Kat:4 Daire 12 Merzifon/AMASYA |  |

Necati ÖZTÜRK		                                                        Kazım ŞAHİN

15 Temmuz Milli İrade İHO Okul Müdürü                                       Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü

EK - C

KARŞILIKLI YARDIM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Bu protokol Amasya Şeker Fabrikası Müdürlüğü ile Atatürk Ortaokulu ve 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü arasında aşağıdaki konularda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmak ve Müdürlüğümüzün güvenliğini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

KOMŞU MÜESSESELER		:

- Komşu olan Kurum ve Kuruluşlar: Amasya Şeker Fabrikası Müdürlüğü

YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ	:

Sığınak Konusunda			:

Her kurum kendi imkânlarına göre sığınağı kullanacak. Sığınağın yetersiz kalması halinde kurumların sığınaklarına müracaat edilecektir.

Alarm ve İrtibat Konusunda		:

Her kurum gerek üst makamlardan gerekse mahalli kaynaklardan alacakları haberleri anında birbirlerine duyuracaklardır.

İlkyardım Konusunda			:

Kurumlar yangın, tabii afetler sırasında birbirlerine personel ve malzeme konusunda birbirlerine yardımda bulunacaklardır.

Yangın Konusunda			:

Kurumların herhangi birinde yangın olması durumunda derhal itfaiyeye haber verilecek, ayrıca itfaiye ekipleri karşılıklı yardıma gidecek. Yangın söndürme malzeme ve cihazları müşterek kullanılacaktır.

Koruma Konusunda			:

Yangın veya diğer tabii afetlerde kurtarılan malzemeler, kütükler, dosyalar, teknolojik aletler diğer kurumlarda koruma altına alınacaktır.

Kurtarma Konusunda			:

Yangın veya diğer afetlerde kurtarılan kazazedeler, diğer kuruma usulüne uygun olarak taşınacak ve ilkyardım yapılacaktır. Gerektiğinde sağlık kurullarına götürülecektir.

Yardımlaşma Konusunda		:

Kurumlar yangın ve sivil savunma ekipleri birbirleriyle her türlü yangın ve tabii afetlerde işbirliği yapılacak ekiplerin yönetimi kazaya uğrayan kurumun servis amiri olacaktır.

Atatürk Ortaokulu ve 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ile komşu olan Amasya Şeker Fabrikası Müdürlüğü arasında imzalanan karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü 24/10/2017 tarihinde imza altına alınmıştır.

Amasya Şeker Fab. Müdürlüğü	           Atatürk Ortaokulu          15 Temmuz Milli İrade İHO

İmza – Mühür                           İmza – Mühür                       İmza – Mühür

EK - D

YANGIN TALİMATI

| A. LÜZUMLU TELEFONLAR İTFAİYE : 110 BİNA KORUMA AMİRİ : 0505 717 30 36 ELEKTRİ K : 186 POLİS İMDAT : 155 SU : 185 AMBULANS :112 DOĞAL GAZ : 187 JANDARMA İMDAT : 156 | D. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI 1. CİHAZI YANGIN YERİNE GETİRİNİZ. RÜZGÂRI ARKANIZA ALINIZ. 2. ATEŞE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAŞINIZ. 3. TETİK MEKANİZMASINI KİLİTLEYEN PİMİ ÇIKARTINIZ VEYA KARBONDİOKSİT TÜPÜNÜN (KÜÇÜK TÜP) VALFİNİ SOLA DOĞRU ÇEVİREREK AÇINIZ. 4. TETİĞE SONUNA KADAR BASARAK ÇIKAN GAZI VEYA TOZU YANGININ DOĞDUĞU YERE PÜSKÜRTÜNÜZ. 5. YANGINI ÖN TARAFTAN ARKAYA DOĞRU SÖNDÜRÜNÜZ. 6. YANGINI SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLMADAN TERK ETMEYİNİZ. 7. TOZLU CİHAZLARI TOZ BİTENE KADAR BOŞALTINIZ. |
| --- | --- |
| B. YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ 1. TALİMAT VE EMİRLERE UYMAMAKTAN 2. BİLGİSİZLİKTEN 3. İHMALDEN 4. SABOTAJ HAREKETLERİNDEN 5. SIÇRAMA VE KAZALARDAN 6. ELEKTRİK ARKI VE KONTAĞINDAN | E.YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA 1. HABER VERME: YANGINI İLK GÖREN KİMSE ALARM ZİL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇİRMEKLE BERABER TELEFONLA İTFAİYEYE HABER VERİR. AYNI ZAMANDA YANGIN İHBAR TELEFONUNUN YANINDAKİ LİSTEDEN AMİRİNE VE İLGİLİLERE HABER VERİR. 2. GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI: YANGIN YERİNE GELEN DAİRE MÜDÜRÜ İLE EKİP PERSONELİ DERHAL VAZİFELERİNE BAŞLARLAR |
| C. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA 1. HABER VERME: YANGINI İLK GÖREN KİMSE ALARM, ZİL TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇİRMEKLE BERABER TELEFONLA İTFAİYEYE HABER VERİR. 2. EKİPLERİN GÖREVLERİ: SÖNDÜRME EKİBİ: YANGININ ÇIKTIĞI YERİN ÜST VE YANLARINDAKİ ODALARDA TERTİBAT ALARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞILIR. KURTARMA EKİBİ: VARSA ÖNCE CANLILARI KURTARIR. YANGINDA ÖNCELİK SIRASINA GÖRE EVRAK VE EŞYALARI BOŞALTMAYA HAZIR HALE GETİRİR. GEREKİYORSA BİNANIN HENÜZ YANMA TEHLİKESİ OLMAYAN KISIMLARINA TAŞIYABİLİRLER. YANGIN ÇIKAN BİNANIN TAHLİYESİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE AMİRİNİN VEYA MÜLKİ AMİRİNİN EMRİ İLE BAŞLANIR. KURTARILAN EŞYA İTFAİYE AMİRİ VEYA İDARİ İŞLER BİRİM AMİRİNİN GÖSTERECEĞİ BİR YERE TAŞINIR. İLK YARDIM EKİBİ: YARALI VE HASTALARA İLK YARDIM YAPAR. KORUMA EKİBİ: YANGINDAN KURTARILAN EŞYALARI KORUR PANİK VE KARGAŞAYI ÖNLER. | F. YANGIN BİNANIN YAKININDA OLURSA 1. BİNANIN YANGIN TEHDİDİ ALTINDAKİ TARAFINDA BULUNAN ODALARIN PERDELERİ ÇIKARILIR. PENCERELER KAPATILIR. GEREKİYORSA EVRAK, DOSYA VE DİĞER EŞYALAR TEHLİKESİZ YERLERE TAŞINIR. 2. ÇATIDA KORUMA TERTİBİ ALINIR. ÇATI VE DİĞER YERLERE DÜŞEN KIVILCIM SÖNDÜRÜLÜR. AHŞAP KISIMLAR VE ÇATI BOL SU İLE ISLATILIR. |

EK - E

ATATÜRK ORTAOKULU ve 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜNÜN

SIĞINAK TALİMATI

Olağanüstü hal ve savaşta ve hava taarruzlarında personel için sığınılacak yer, bulundukları yer  “BODRUM KATI” dır.

BİNANIN ADI				                 : OKUL BİNASI

SIĞINAK OLARAK KULLANILACAK YERLER: ZEMİN KAT

SIĞINAK AMİRİ				     : Kazım ŞAHİN

SIĞINAK AMİR YARDIMCISI                        :Mehmet KIRIŞ

HAVA TAARRUZ TEHLİKESİ İÇİN   “ALARM” VERİLDİĞİ ZAMAN

AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA AYNEN UYULACAKTIR

- Sığınak amiri ile yardımcıları sığınak malzemelerini temin edecek ve sığınağın temiz düzenli olmasını kontrol edecektir.

- Sığınağa gidecek personel, telaşa ve paniğe kapılmadan oklarla gösterilmiş  (SIĞINAK

Yazılı olan önceden tespit edilerek etiketlendirilmiş) kısımlara gidecektir.

- Sığınağa gidişlerde sessizlik, düzen ve çabukluğa önem verilecektir.

- Kapının önünde, merdiven başlarında giriş çıkışı engelleyecek topluluk oluşturulmayacaktır.

- Sığınakta sigara içmek, kontrolsüz hareket etmek ve sissizliği bozmak yasaktır.

- Moral bozucu konuşmalara ve hareketlere engel olunacaktır.

- Nitelik ve yetkisi ne olursa olsun sığınakta barınan şahıslar sığınak işleriyle görevli personelin direktif ve isteklerine uymak ve onların işlerini kolaylaştırmakla yükümlüdür.

- Haberleşme; sığınakta mevcut pilli radyo ile önceden dalga uzunluğu (Frekansı) bildiril-          miş devlet radyosundan gelen durum hakkında alınacak bilgiler personel duyurulacaktır.

- Tehlike geçti işareti ve haber bildirildiğinde; kapıya en yakın gruplardan başlayarak aynı sessizlik ve düzen içerisinde sığınak boşaltılarak normal çalışma düzenine geçilecektir.

- Sığınağa girişte, sığınağa yerleşmede, sığınakta kalınan süre içinde ve sığınaktan çıkışta, başta sığınak Amiri olmak üzere bütün görevliler işlerin düzenli yürütülmesinden mesuldür.

- Tehlike anında ve tehlike geçti haberini müteakip binada yangın ve hasar görülürse, o mahalde malzemesiyle hazır bulunan İtfaiye, Kurtarma, İlkyardım ve Emniyet-Muhafaza ekipleri ve diğer servisler; Sivil Savunma Amirinin gerekeli müdahale için vereceği direktifleri uygulayacaktır.

Sivil Savunma Amiri gerekli kontrolü yapmaktan ve bütün işlerin plana uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

O N A Y         							  O N A Y

Necati ÖZTÜRK                                                                          Kazım ŞAHİN

15 Temmuz Milli İrade İHO Okul Müdürü                                       Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü